FORMULARZ PROJEKTU

Protokół FAT / SAT / Odbioru

LineMind AI - wdrożenie systemu monitorowania i diagnostyki

| Wersja | 1.0 |
| --- | --- |
| Zakres | Pilot read-only |
| Dokument | Do uzupełnienia i podpisania |
| Data | ________________________ |

LineMind AI  |  Inteligentna diagnostyka maszyn przemysłowych

# 1. Dane projektu

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Klient |  |
| Zakład / lokalizacja |  |
| Linia / maszyna |  |
| Wersja LineMind AI |  |
| Integrator |  |
| Przedstawiciel klienta |  |
| Data FAT |  |
| Data SAT |  |

## 2. FAT - test przed wdrożeniem

| OK | Punkt kontrolny | Uwagi | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Instalacja zależności i testy aplikacji zakończone. |  |  |
| ☐ | Dashboard desktop oraz widok mobile działają. |  |  |
| ☐ | Import Excel i walidacja błędnych danych działają. |  |  |
| ☐ | Konfiguracja maszyn i mapa tagów są zarchiwizowane. |  |  |
| ☐ | Historia alarmów, anomalii i zgłoszeń działa. |  |  |
| ☐ | Role operator, UR i serwis zostały sprawdzone. |  |  |
| ☐ | Raport JSON/TXT i dokumentacja są dostępne. |  |  |
| ☐ | Potwierdzono `readOnly=true` i `plcWriteEnabled=false`. |  |  |
| ☐ | Procedura backupu i rollbacku została sprawdzona. |  |  |

## 3. SAT - test na obiekcie

| OK | Punkt kontrolny | Uwagi | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Edge PC ma zatwierdzony adres IP i synchronizację czasu. |  |  |
| ☐ | Firewall dopuszcza tylko wymagane połączenia. |  |  |
| ☐ | Test połączenia PLC zakończył się powodzeniem. |  |  |
| ☐ | Każdy tag porównano z HMI lub narzędziem PLC. |  |  |
| ☐ | Jednostki, typy i skalowanie są poprawne. |  |  |
| ☐ | Stan pracy maszyny jest poprawny. |  |  |
| ☐ | Kod alarmu został zweryfikowany kontrolowanym testem. |  |  |
| ☐ | Dane zapisują się bez przerw przez uzgodniony czas. |  |  |
| ☐ | Dostęp z komputera warsztatowego działa. |  |  |
| ☐ | Dostęp mobilny działa. |  |  |
| ☐ | System odzyskuje pracę po kontrolowanym restarcie. |  |  |
| ☐ | Klient otrzymał instrukcję i szkolenie. |  |  |

# 4. Lista usterek i działań

| Nr | Opis | Odpowiedzialny | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 5. Wynik odbioru

☐ Odbiór bez uwag.

☐ Odbiór warunkowy z listą działań.

☐ Brak odbioru do czasu usunięcia problemów.

Uwagi końcowe:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

# 6. Podpisy

| Strona | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrator |  |  |  |
| Klient - UR/Automatyka |  |  |  |
| Klient - IT/OT |  |  |  |
| Klient - kierownik projektu |  |  |  |

Oświadczenie: Odbiór pilota potwierdza działanie uzgodnionego zakresu monitorowania. Nie stanowi zgody na automatyczne sterowanie PLC lub zmianę parametrów napędów.